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Калужская область

Думиничский муниципальный округ Калужской области

Администрация Думиничского муниципального округа Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	05 июня
	2026
	№ 
	   324


	Об утверждении программы «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027гг.» и персонального состава комиссии по проверке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2026-2027гг.



В целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Думиничского муниципального округа, руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Думиничского муниципального округа Калужской области, администрация Думиничского муниципального округа Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.» (приложение).
2. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 2026-2027 гг.:
Председатель комиссии: Вендиков В.С. – заместитель Главы администрации Думиничского муниципального округа Калужской области;

Заместитель председателя: Лупикова Е.Р. – заведующий отделом строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Думиничского муниципального округа Калужской области;

Члены комиссии:
Савченко Т.А. – и.о. начальника МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»;
Филинков А.В. – депутат Думы Думиничского муниципального округа Калужской области (по согласованию);
Лилюев В.И. – директор МУП «Теплосеть» Думиничского муниципального округа Калужской области  (по согласованию);
Колчёнков В.В. – начальник ПСЧ-32 7 ОФПС по Калужской области (по согласованию);
Лобанов В.П. – начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью по Калужской области (по согласованию);

Зенов А.В. – начальник отдела государственного энергетического надзора по Калужской области» (по согласованию).
         3. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2025-2026 г.г.:
Председатель комиссии: Левашова И.С. – заместитель Главы администрации Думиничского муниципального округа по социальным вопросам;

Заместитель председателя: Лупикова Е.Р. – заведующий отделом строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Думиничского муниципального округа Калужской области;

Члены комиссии:
Савченко Т.А. – и.о. начальника МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»;

Давыдова Е.В. – заведующий отделом образования и молодежной политики администрации Думиничского муниципального округа Калужской области;
Лилюев В.И. – директор МУП «Теплосеть» Думиничского муниципального округа Калужской области  (по согласованию);
Яковлев А.О. – и.о. начальника Думиничского газового участка АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людинове (по согласованию);
Колчёнков В.В. – начальник ПСЧ-32 7 ОФПС по Калужской области (по согласованию);
Представитель государственной жилищной инспекции Калужской области (по согласованию).
         4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Думиничского муниципального округа Калужской области https://admdum.gosuslugi.ru.
Глава Думиничского муниципального

округа Калужской области
                                                          С.Г. Булыгин
Приложение

 к постановлению администрации

 Думиничского муниципального 
округа Калужской области
                                                                                 от _____________ 2026 №_____                                                                                                                                               
Программа 
«Проведение проверки готовности к отопительному 
периоду 2026-2027 гг.»
I. Объекты теплоснабжения, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 гг.
1. МУП «Теплосеть» Думиничского муниципального округа Калужской области.
II. Объекты потребления тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

1. ООО «Домовой».
2. ООО «Думиничская управляющая компания». 

3. МКУК «Думиничская централизованная клубная система».

4. МКУ ДО «Думиничская детская школа искусств».
5. МКУК «Думиничская централизованная библиотечная система».

6. МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева».

7. МКОУ «Думиничская СОШ № 2».

8. МКОУ «Думиничская СОШ № 3».

9. МКОУ «Брынская СОШ».

10. МКОУ «Вертенская СОШ».

11. МКОУ «Новослободская СОШ».

12. МКОУ «Паликская СОШ № 1».

13. МКОУ «Паликская СОШ № 2».

14. МКОУ «Хотьковская СОШ».

15. МКОУ «Чернышенская СОШ».

16. МКДОУ «Детский сад «Ягодка».

17. МКДОУ «Новослободский детский сад «Солнышко».

18. МКДОУ «Паликский детский сад «Василек».

19. МКДОУ «Брынский детский сад «Сказка».

20. МКДОУ «Вертненский детский сад «Улыбка».

21. МКОУ «Которская ООШ».
22. МКУ ДО «СШ «Заря» Думиничского муниципального округа».
23. ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям».
24. ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
25. ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №5» Думиничская участковая больница.
III. Сроки проведения проверки и выдачи актов готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.
1. МУП «Теплосеть» Думиничского муниципального округа - 15 августа 2026 года.
2. ООО «Домовой» - 15 августа 2026 года.

3. ООО «Думиничская управляющая компания» - 15 августа 2026 года.

4. МКУК «Думиничская централизованная клубная система» - 15 августа 2026
     года.

5. МКУ ДО «Думиничская детская школа искусств» - 15 августа 2026 года.
6. МКУК «Думиничская централизованная библиотечная система» - 15 августа 
    2026 года.
7. МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» - 15 августа 2026 года.
8. МКОУ «Думиничская СОШ № 2» - 15 августа 2026 года.
9. МКОУ «Думиничская СОШ № 3» - 15 августа 2026 года.
10. МКОУ «Брынская СОШ» - 15 августа 2026 года.
11. МКОУ «Вертенская СОШ» - 15 августа 2026 года.
12. МКОУ «Новослободская СОШ» - 14 августа 2026 года.
13. МКОУ «Паликская СОШ № 1» - 14 августа 2026 года.
14. МКОУ «Паликская СОШ № 2» - 14 августа 2026 года.

15. МКОУ «Хотьковская СОШ» - 14 августа 2026 года.

16. МКОУ «Чернышенская СОШ» - 14 августа 2026 года.

17. МКДОУ «Детский сад «Ягодка» - 14 августа 2026 года.

18. МКДОУ «Новослободский детский сад «Солнышко» - 14 августа 2026 года.

19. МКДОУ «Паликский детский сад «Василек» - 18 августа 2026 года.

20. МКДОУ «Брынский детский сад «Сказка» - 18 августа 2026 года.
21. МКДОУ «Вертненский детский сад «Улыбка» - 18 августа 2026 года.
22. МКОУ «Которская ООШ» - 18 августа 2026 года.
23. МКУ ДО «СШ «Заря» Думиничского муниципального округа» - 15 августа 
      2026 года.

24. ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям» - 15 августа
      2026 года.
25. ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 15
      августа 2026 года.
26. ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №5» Думиничская участковая  
      больница - 15 августа 2026 года.
IV. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду
2026-2027гг.
1. МУП «Теплосеть» Думиничского муниципального округа - 01 ноября 2026 года.
2. ООО «Домовой» - 14 сентября 2026 года.

3. ООО «Думиничская управляющая компания» - 14 сентября 2026 года.

4. МКУК «Думиничская централизованная клубная система» - 14 сентября 2026 года.
5. МКУ ДО «Думиничская детская школа искусств» - 14 сентября 2026 года.

6. МКУК «Думиничская централизованная библиотечная система» - 14 сентября  

     2026 года.
7. МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» - 14 сентября 2026 года.

8. МКОУ «Думиничская СОШ № 2» - 14 сентября 2026 года.
9. МКОУ «Думиничская СОШ № 3» - 14 сентября 2026 года.
10. МКОУ «Брынская СОШ» - 14 сентября 2026 года.
11. МКОУ «Вертенская СОШ» - 14 сентября 2026 года.
12. МКОУ «Новослободская СОШ» - 14 сентября 2026 года.
13. МКОУ «Паликская СОШ № 1» - 14 сентября 2026 года.
14. МКОУ «Паликская СОШ № 2» - 14 сентября 2026 года.
15. МКОУ «Хотьковская СОШ» - 14 сентября 2026 года.
16. МКОУ «Чернышенская СОШ» - 14 сентября 2026 года.
17. МКДОУ «Детский сад «Ягодка» - 14 сентября 2026 года.
18. МКДОУ «Новослободский детский сад «Солнышко» - 14 сентября 2026 года.
19. МКДОУ «Паликский детский сад «Василек» - 14 сентября 2026 года.
20. МКДОУ «Брынский детский сад «Сказка» - 14 сентября 2026 года.
21. МКДОУ «Вертненский детский сад «Улыбка» - 14 сентября 2026 года.
22. МКОУ «Которская ООШ» - 14 сентября 2026 года.
23. МКУ ДО «СШ «Заря» Думиничского муниципального округа» - 14 сентября 2026 года.
24. ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям» - 15 сентября 2026 года.
25. ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 15 сентября 2026 года.
26. ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №5» Думиничская участковая 
      больница - 15 сентября 2026 года.
V. Документы, проверяемые в ходе проверки

1. Для теплоснабжающих организаций:
1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного нормативными документами;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а  

именно:

       укомплектованность указанных служб персоналом;

       обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

       готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

       соблюдение водно-химического режима;

       отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

       наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

       наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

      наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

      проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

      выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

       выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

       наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

10) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

11) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

12) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
2. Для потребителей тепловой энергии:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления;

9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

11) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

12) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

13) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к «Правилам оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных Приказом министерства энергетики Российской Федерации от №2234 от 13.11.2024г.
